		강동수도사업소
CU********2*******A11***************E0400-1&
수신자		강동구 ******************귀하
(경유)
제목	직결급수 처리사항 통보(*************)

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주신데 대하여 감사 드립니다.

2. ****이 신청한 "순직결급수"에 대하여 검토한 결과 아래와 같이 불가함을 알려 드립니다.

ㅇ 직결급수 내용.
신 청 인	***	접수번호	1012016049465
주 소	*************************
신고내용	순직결급수 가능여부

ㅇ 불가사유

4층건물로서 수압은 적정하나 배수관이 40mm로서 순직결급수 불가

끝.

								강동수도사업소장
주무관							함인석				시설관리과장					전결 07/12 남정열
협조자
시행			시설관리과-14256										(						)		접수												(						)
우	05397					강동구 성내로 51 강동수도사업소																/
전화		3146-5203							/전송			3146-5239					/	keironn99@seoul.go.kr													/	부분공개(6)