	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년 상반기 비상소화장치 점검 결과보고(알림)

1. 재난관리과-3588(2016.04.26.)호 「2016년 상반기 비상소화장치 점검 계획 알림」과 관련입니다.

2. 2016년도 상반기 비상소화장치 점검 결과를 다음과 보고(알림) 하오니 현장대응단장 및 각 119안전센터장은 비상소화장치 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2016. 05. 11.(수) ~ 05. 31.(화) - 기간중 3일

나. 점검목적 : 비상소화장치의 관리상태 확인점검

다. 점 검 자 : 대응총괄팀장 (용수담당)

라. 점검방법 : 관할센터 방문일에 대상을 임의로 선정 점검

마. 점검대상 : 30개소 (센터당 5개소)

구분	현장대응단	신교	종로	연건	신영	숭인
점검일	2016. 05. 12.	2016. 05. 11.	2016. 05. 12.	2016. 05. 18.	2016. 05. 11.	2016. 05. 18.
관리 번호	1-7등 5개소	2-16등 5개소	3-17등 5개소	4-33등 5개소	5-22등 5개소	6-18등 5개소

바. 점검사항

1) 비상소화장치함 손․망실 여부

2) 함내 청소 및 비품정리 상태

3) 열쇠관리자 관리상태 및 기록유지 여부

사. 점검결과 (불량사항)

1) 현장대응단

○ 1-10 : 비상소화장치 번호 미부착

2) 연건119안전센터

○ 4-01 : 비상소화장치함 청소 상태 불량(외부)

3) 신영119안전센터

○ 5-18 : 비소활용지도 교체요망

○ 5-22 : 비소활용지도 교체요망

○ 5-44 : 비상소화장치 번호 미부착

3. 행정사항

가. 현장대응단 지휘팀장 및 각 119안전센터장은 불량사항에 대하여는 금월중에 정비하여 그 결과를 2016. 07. 29.(금)한 재난관리과로 보고하고 또한 비상소화장치 관리에 철저를 기하여 유사시 사용할 수 있도록 지속적으로 정비점검에 만전을 기하여 주시기 바라며,

나. 특히 비상소화장치함 표면에 광고 전단지, 스티커 등 이물질로 인하여 시민으로 부터 민원이 발생되는 일이 없도록 조치하기 바람.

붙임  비상소화장치 확인점검 결과 1부.  끝.

	종로소방서장
수신자	현장대응단장,신교119안전센터장,종로119안전센터장,연건119안전센터장,신영119안전센터장,숭인119안전센터장
대응총괄팀장	이상순		재난관리과장	이동식		소방서장	07/12 김재병
협조자
시행	재난관리과-5936	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-736-3119	/전송	02-736-3117	/	31164@seoul.go.kr	/	대시민공개