	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로물청소용 소화전 일제점검 결과 및 추가지정 대상 알림

1. 관련근서

○ 청소행정과-15294(2016.6.24.)호 『도로물청소 관련 소화전 사용 승인 요청』

○ 재난관리과-4378(2016.7.6.)호 『도로물청소용 소화전 일제점검』

2. 위와 관련 도로물청소용 소화전 일제점검 결과 및 추가지정 대상을 다음과 같이 알립니다.

○ 도로물청소용 소화전 : 22개소(4개소 추가)-[붙임참조]

3. 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 도로물청소용 소화전 관리에 철저를 기하고 소방용수시설 정기조사 시 고장발생 유무를 반드시 확인하기 바랍니다.

붙임 : 도로물청소용 소화전 현황(추가) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,중화119안전센터장,면목119안전센터장,망우119안전센터장
담당자	오승민		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	07/13 신종복
협조자
시행	재난관리과-4551	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02)3423-1384	/전송	02)3423-1385	/	othingzzang@seoul.go.kr	/	대시민공개