	소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	구조구급교육센터 BLS실 냉난방기 고장 발생 보고

구조구급교육센터 BLS실 냉난방기 고장 발생을 아래와 같이 보고합니다.

○ 품    명 : 천장형 냉난방기

○ 형    식 : 엘지전자 LTNW720SPJ 4향 천장형 냉난방기(2009. 2. 24.납품)

○ 고장일시 : 2016. 7. 13.(수)

○ 고장내용 : BLS실 냉난방기 에러발생으로 구동 불가

○ 조치계획 : 냉난방기 실외기 PGB 교체

○ 고장발생 사진

끝.

담당자	이경란		구조구급교육센터장	07/13 임정현
협조자
시행	구조구급교육센터-2082	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동) 서울소방학교 구조구급교육센터	/
전화	02-2106-3762	/전송	02-2106-3768	/	krani119@seoul.go.kr	/	대시민공개