문서번호	급수운영과-16951
결재일자	2016.7.13.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
전성호		김찬모	07/13 박길영
협조	주무관		김승완
	주무관		백종호

예비준공검사 결과보고

(2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사)

2016.07.

서부수도사업소

(급수운영과)

예비준공검사 결과 보고

2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)에 대한 예비준공검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함.

▢ 공사개요

◯ 공   사  명 : 2016년 서부수도 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)

◯ 계 약 기 간 : 2016.05.20 ~ 2017.6.30

◯ 계 약 금 액 : 총부기금액 1,368,363,600원

◯ 계   약   자 : 라텍씨앤씨(주) 대표 박기춘

◯ 금회 공사기간 : 2016.5.24 ~ 2016.07.10

▢ 예비준공검사 현황

◯ 일 시 : 2016. 07. 13(수)

◯ 예비 준공 검사자

- 발주청 : 급수운영과 시설주사보 전성호

급수운영과 시설주사보 백종호

급수운영과 시설주사   김승완

- 입회자 : (주)이준엔지니어링 김경중

◯ 예비 준공검사 내용

공 사 건 명	위 치	공 종	시공상태
상수도 급수공사	마포구 서교동 334-18	포장 시공상태	이상없음
상수도 급수공사	서대문구 북가좌동 339-30	포장 시공상태	이상없음
서대문구 관내 긴급누수복구공	서대문구 연희동 93-3	포장 시공상태	이상없음
마포구 관내 긴급누수복구공사	마포구 서교동 358-29	포장 시공상태	이상없음
상수도 급수공사	은평구 역촌동 80-37	포장 시공상태	이상없음
은평구 관내 긴급누수복구공사	은평구 응암동 694-1	포장 시공상태	이상없음

첨부 : 예비준공검사 사진대장 1부.   끝.