	종로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	종로소방서 전기설비 정기검사에 따른 정전 안내

1. 관련근거

가. 한국전기안전공사 서울(검사부)-4176(2016.06.02)호『자가용전기설비 정기검사 안내』

나. 종로소방서 소방행정과-8640(2016.06.30.)호『2016년 종로소방서 전기설비 정기검사 안내』

다. 종로소방서 소방행정과-9247(2016.07.12)호『종로소방서 전기설비 정기검사시 정전에 따른 자가 발전설비 사용 안내』

2. 우리소방서 자가용전기설비 정기검사를 다음과 같이 실시하니 정전에 따른 피해가 없도록 사전 예비전력을 확보하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 종로소방서 자가용전기설비 정기검사

나. 정전일시 : 2016. 7. 30(토) 00:00～04:00

다. 정기검사 예상시간 : 4시간 이내 정전

라. 전기설비 시설 현황

1) 시설위치 : 종로구 종로1길 28(수송동 146-2) 지하 1층 전기실

2) 계약용량 : 1,223KW

가) 수전설비 : 950KW, 1차 전압 22,900V, 2차 전압 380V

나) 발전설비 : 273KW, 전압 380V

3) 계약종별 : 일반상용

4) 최초 완성 검사일 : 2001. 09. 27.

3. 행정사항 : 우리소방서에서는 정전에 대비 예비 전력으로 비상발전기기 확보 되어 있으니 정전시 최대한 활용하기 바랍니다.  끝.

	종로소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(교통정보과장),종로구청장(홍보전산과장),재난관리과장,예방과장,현장대응단장
담당자	조재영		장비회계팀장	백광욱		소방행정과장	07/13 전영환
협조자
시행	소방행정과-9297	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28 종로소방서 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno
전화	02-733-8219	/전송	02-733-8214	/	boy8003@seoul.go.kr	/	대시민공개