문서번호	시설관리과-16338
결재일자	2016.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설관리과장
김희원	07/13 박희철

2016년 2/4분기 음수대 점검결과 보고

아리수 음수대 관리개선 계획에 의거 음수대가 설치된 기관에 대해서 2/4분기 음수대 관리실태를 점검하고 결과를 보고함.

□ 관련근거

○ 2016년 아리수음수대 관리실태 점검계획 [시설관리과-12783(2016. 6. 2.)]

□ 점검대상

구 분		계	학 교	유치원	공공기관	지하철 역사	공 원
계	기관	186	100	15	41	3	27
	음수대	2,138	1,855	34	114	3	132
강남구	기관	98	64	8	17	1	15
	음수대	1,198	1,171	21	37	1	20
서초구	기관	75	36	7	24	2	12
	음수대	878	684	13	77	2	112

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2016. 6. 2 ～ 6. 27 (25일간)

○ 점 검 자 : 각 과별 지정 담당자

○ 점검 내용

- 음수대 및 주변 청결상태

- 음수대별 전담관리인 운영여부

- 음수대시설물 파손 및 작동 여부

- 음수대 철거여부 및 정수기 설치 여부 등

□ 점검결과

구 분	계	학 교			유치원	공공기관			지하철 역사	공원
		고장	철거	단수 (일시중지)	고장	고장	철거	단수 (일시중지)	고장	철거	단수 (일시중지)
기 관	48	20	3	11	4	-	3	3	-	1	3
음수대	86	38	3	18	5	-	3	12	-	1	6

○ 지적현황

□ 결과조치

○ 현장 점검시 지적사항에 대하여 관리기관에 시정조치 요구

첨  부 : 2016년 2/4분기 음수대 관리실태 점검결과 각 1부. 끝.