	구로소방서
수신	강서수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 이설 및 보수 의뢰(2217.2029호)

1. 평소 소방행정 발전에 협조하여 주심에 진심으로 감사드립니다.

2. 민원발생 소방용수시설에 대하여 다음과 같이 이설 및 보수 의뢰하오니, 원활한 소방활동과 도시미관 및 시민생활의 안전을 위하여 조속한 시일내 보수하여 주시기 바랍니다.

□ 보수의뢰 소방용수시설 현황

연번	식 별	관리번호	위 치	내 용	사용여부	관할 (안전센터)
1	지상식	2217호	구로구 디지털로 226-0 (가리봉동 135-6)	소화전 이설	가 능	공단
2	지하식	2029호	구로구 고척로 128-37 (개봉동 126-37)	맨홀침하	가 능	현장대응단

※ 상기 대상 고장 보수시 재난관리과(대응총괄팀) 에 공문 통보 요함.

붙임 : 소화전 이설 및 보수 현황 및 위치도(2217.2029호) 1부.  끝.

	구로소방서장
담당자	이승만		대응총괄팀장	장종동		재난관리과장	07/13 김범기
협조자
시행	재난관리과-5132	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개