문서번호	급수운영과-14005
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	공문수	07/14 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 7월 13일(수요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용
탐지구역				양재04블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
양재04		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구양재천로31길2-13 (양재동 85-3)		유수율 향상을 위한 특화사업 추진계획에 의하여 1989년 이전 택지 개발사업이 완료된 지역 계획(기간제)탐사 구간, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							80mm관로 누수적출
양재06		관 로 (다점식,L-로드탐사)		서초구 양재천로17길10 (양재동 123-4		유수율 향상을 위한 특화사업 추진계획에 의하여 1989년 이전 택지 개발사업이 완료된 지역 계획(기간제)탐사 구간, 다점식로거 3개소 설치 야간예약 측정중.							80m관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		개포19		강남구 일원로 3길 56대 (일원동 656-0)		-			-		23건
서초	이천구 노용해		양재06		서초구양재천로13길16일대 (양재동 121-14		-			1건		33

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.