문서번호	시설개선과-7376
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	07/14 최용덕
협 조
	주무관		이상욱

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2016. 7.

체육시설관리사업소

(시설개선과)

잠실종합운동장 시설물유지보수 계획보고

잠실종합운동장내 노후 시설물을 적기에 보수하여 안전사고 예방과 시설물유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		근 거

□ 추진근거

❍ 소장님 순찰 및 정기점검(2016년 상반기) 지적사항

- 주경기장 남직문 분수대 및 조경실 주변 배수로 노후 및 파손으로 기능상

실과 안전사고의 위험이 있음.

❍ 스포츠상가협회 민원사항

- 스포츠상가 LG25시 앞 배수로 배수불량 및 악취로 개선요청

Ⅱ		추진계획

□ 세부 추진계획

구 분 (시설물명)	공사시행 사유	공사범위	공사금액 (천원)	원인
주경기장 주변 배수시설	배수로 노후 및 나무뿌리 등으로 파손 및 침하되어 정비하여 기능회복과 안전사고를 예방코자 함.	U형 측구 정비 367m	48,856	노후 등

Ⅲ		문 제 점

□ U형 배수로 기능상실 및 파손

- 1 -

❍ 주경기장 주변 U형 배수로의 노후 및 파손 등으로 배수기능이 원활치 않으며, 악취 등으로 민원이 발생하고 있음.

분수대 앞 배수로 기능상실과 보행인들의 안전을 위해 안전그레이팅 덥개로 교체필요	정기점검시 지적사항으로 나무뿌리에 의해 경계석과 배수시설이 침하 및 파손되어 배수기능 상실
조경실 주변 U형 측구 침하 및 파손 등으로 기능상실	배수 및 구배불량으로 악취 발생 등

Ⅳ		검토의견

□ 배수시설 정비로 원활한 배수기능 확보

❍ 장마철 등 우기대비를 위해 배수로 및 우수배관 등을 정비하여 침수방지

- 2 -

❍ 노후 시설 정비로 시설물내구년한 증대와 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 소요예산

❍ 약 48,856천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2016년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 추후 정산처리코자 함.

덧붙임  설계내역서 1부.  끝.

- 3 -