출 장 결 과 보 고 서

주무관		청소년상담팀장	청소년담당관		결재
방혜진		김은영	07/14 박대민
협 조

	명에 의하여 7.6.(수) 강북청소년드림센터 누수 관련한 현장 점검을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 그 결과를 보고합니다.
2016. 7.14.
보 고 자 : 행정7급 성명 : 방혜진

보       고       내       용

일    시

2016.7.6.(수) 14:00 ~ 18:00

건    명

출장결과보고서(7-6, 강북청소년드림센터 누수 관련 현장 점검)

내용

< 출장개요 >

□ 현장확인

○ 일시/장소 : 2016.7.6.(수) 14:00~18:00 / 강북청소년드림센터(수유동 소재)

○ 출장자 : 방혜진

□ 주요내용

○ 누수 관련 현장 공사현황

1) 1차 공사 : 2016.2.11./18일 1층 상담실, 2층 생활관 벽체공사

2) 2차 공사 : 2016.5~6월 3층 데크 누수확인 후 방수 및 타일작업

○ 6.22~24일 : 계속되는 우천으로 인해 재누수 발생

- 6.28일 포스코 건축 관계자 내방 현장점검

: 강북드림이 콘크리트 구조물이 아닌 경량철골로 지어진 관계로 바닥 마감이 약하고, 3층 데크 바닥에 방수 및 타일을 재시공한다고 해도 누수에 대한 문제는 장담할 수 없으며,

: 가장 현실적인 방법은 3층 데크 위에 지붕(랙샌)을 병행 시공하여야 함

○ 6.30일 : 하청업체 관계자 내방 현장점검

- 지붕을 덮는 작업으로 견적을 내고 결재 올리겠다고 의견 제시

○ 문제점

- 지붕 증축시 구조물 추가에 따른 용적률 초과 발생 : 49%에서 → 51%로

○ 검토의견 : 향후 구청 건축과와 조율 등 추진

3층 데크(현재 지붕 안씌워진 모습)	벽체 누수로 인한 창틀 곰팡이 등

참고 : 인근 시설 지붕(랙샌)1	참고 : 인근 시설 지붕(랙샌)2