함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	수도자재관리센터
수신	주식회사 위캡 대표자 이현우 귀하
(경유)
제목	수도계량기 영상검침시스템 설치수용가에 대힌 보완사항 통보

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 영상검침시스템 설치현장 조사결과 자립형단자함 설치요구 등의 보완사항 및 동부수도사업소 7월 납기 수용가의 작동시험결과를 붙임과 같이 통보하오니 정비결과를 아래서식에 의해 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 영상검침기 설치실적 및 보완사항에 대해서는 정비 전․후 사진을 첨부하여 정비일 다음날 10시까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완사항 조치결과

고객번호	주 소	수용가명	구경(mm)	기물번호	보완사항	정비결과

붙 임 : 1. 영상검침시스템 설치대상 수용가현황 및 보완사항(동부․남부) 각 1부.

2. 7월 납기 수용가의 영상검침시스템 작동시험결과(동부) 1부. 끝.

	수도자재관리센터소장
주무관	이기상		계량기관리팀장	정인주		소장	07/14 성시영
협조자
시행	수도자재관리센터-14753	(		)	접수		(		)
우			/
전화	(02)3146-1941	/전송	(02)3146-1965	/	anywhy87@seoul.go.kr	/	부분공개(6)