문서번호	요금과-22815
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		정소영	07/14 강홍기
협조

유수율현황 및 분석보고

2016. 07. 14

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼5월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016목표	95.50	90.15	98.00	96.75	95.29	94.35	95.38	97.98	96.70
2016실적	94.92	88.11	99.11	94.82	96.57	93.81	94.21	96.78	98.15
목표대비 증 감	-0.58	-2.04	1.11	-1.93	1.28	-0.54	-1.17	-1.2	1.45

※ 우리사업소 유수율은 홀수 달이 높은 점을 참고하여 주시기 바랍니다.

○ 전년대비 누계(1-5월)                                                                                                                         (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	94.92	88.11	99.11	94.82	96.57	93.81	94.21	96.78	98.15
2015년	95.42	88.61	99.37	96.96	96.26	94.09	94.91	97.26	97.14
증감(%)	-0.5	-0.5	-0.26	-2.14	0.31	-0.28	-0.7	-0.48	1.01

○ 당월(5월) 전년대비                                                                                                                            (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2016년	94.80	86.76	104.28	94.74	96.52	92.75	91.55	97.22	98.36
2015년	96.30	89.11	104.58	96.72	95.78	93.88	94.07	95.78	104.02
증 감	-1.5	-2.35	-0.3	-1.98	0.74	-1.13	-2.52	1.44	-5.66

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-4월	366,450	372,135	5,685	1.55	38,689	39,800	1.111	2.87	+1.32
	5 월	98,934	99,054	120	0.12	10,604	10,587	-17	-0.16	-0.28
	6 월	100,888	99,116	-1,773	-1.76	10,508	10,428	-80	-0.76	+1.00
	7 월 (11일)	36,844	36,619	-225	-0.61	3,899	3,914	+16	+0.41	+1.02
조정량	1-4월	348,815	353,290	4,475	1.28	37,893	38,872	979	2.58	+1.30
	4 월	92,405	92,549	144	0.16	9,489	9,533	44	0.46	+0.30
	5 월	95,270	93,902	-1,368	-1.44	11,090	11,041	-49	-0.44	+1.00

3.  향후 중점적인 관리가 필요한 사항

○ 공급량의 안정적인 관리를 위한 지속적인 노력

- 누수량의 최소화를 위한 다각적인 노력

- 일일 공급량 증가지역 신속한 대처

○ 단위사업 추진실적 관리

- 평가 항목별 상반기 추진실적 자체평가 및 관리강화

- 단위사업별 평가관리에 따른 감점사항 대비철저

○ 조정량 관리강화

- 사용량의 격감수전을 중심으로 검침심사 강화

- 부정급수등 탈루조정량 색출을 위한 지속적인 노력 등