문서번호	현장대응단-5669
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	지휘3팀장	현장대응단장		소방서장
김진일	김종석	김영권		07/14 이영우
협 조
	예방과장		이연호

현장활동대원 가스계 소화설비 교육계획(특수시책)

동 대 문 소 방 서

(현장대응단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

현장활동 대원 가스계 소화설비 교육계획(특수시책)

출동현장에 상존하고 있는 가스계(CO2 등) 소화설비의 오작동 등에 의한 안전사고 위험성을 사전에 방지하고, 현장활동 대원들의 가스계 소화설비 조작능력을 향상시키기 위한 교육계획임.

1		추 진 배 경

□ 전국적으로 가스계 소화설비에 의한 사상자 발생 등 시민 피해 위험성 상존

□ 가스계 소화설비 오작동 시 현장 출동대원들에 의한 즉각적인 조치 필요

2		추 진 개 요

□ 교육주관 : 현장대응단 지휘팀

□ 교육기간 : 2016. 07. 18 ~ 08. 05.(기간 중 팀별 1일)

□ 교육장소 : 롯데백화점(청정소화약제)

신설동역(지하 1,2호선)(하론소화약제)

장한평역(5호선)(CO2 소화약제)

□ 교육대상 : 현장대응단(진압대, 구조대) 및 각 119안전센터 진압대원

□ 교    관 : 롯데백화점(한화방재 소장), 신설동역((주)리스크테크 소장)

장한평역(도시철도 시설관리단 소장)

≪ 교 육 일 정 ≫

구분	교육 일시		교육 대상	교육 장소	비고
1팀	07. 19.(화)	09:30	현장대응단, 청량리, 휘경	롯데백화점	주간근무
		14:00	현장대응단, 전농, 용두	신설동역
		16:00	현장대응단	장한평역
2팀	07. 26.(화)	09:30	현장대응단, 청량리, 휘경	롯데백화점	주간근무
		14:00	현장대응단, 전농, 용두	신설동역
		16:00	현장대응단	장한평역
3팀	08. 02.(화)	09:30	현장대응단, 청량리, 휘경	롯데백화점	주간근무
		14:00	현장대응단, 전농, 용두	신설동역
		16:00	현장대응단	장한평역

※ 교육 일정은 교육 장소 협의처의 사정에 따라 변경될 수 있음

3		세 부 내 용

□ 교육 목표

❍ 가스계 소화설비에 대한 전반적인 이해와 위험성 공감

❍ 현장 출동대원들의 가스계 소화설비에 대한 신속대응 및 긴급조치 능력 배양

□ 교육 방법

❍ 설명과 시연을 병행하는 실무 위주 교육 진행

❍ 참여 대원들이 보고, 듣고, 작동시켜보는 체험식 실습 교육 진행

□ 교육 내용

❍ 가스계 소화설비 긴급조치 방법 ☞ 동대문소방서【BAND 동영상】참고

▶ 가스계 소화설비 자동방출 불능 시 수동조작 방법 교육

❍ 가스계 소화설비에 대한 기본 이해 ☞ 【붙임 1】참고

▶ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 등 관련 규정

▶ 가스계 소화설비의 구성품 소개, 동작개요 및 계통도

▶ 가스계 소화설비 구조 및 유지관리에 대한 내용

❍ 가스계 소화설비에 대한 위험성 ☞ 【붙임 2】참고

▶ 가스계 소화설비 약제의 특성과 독성

▶ 가스계 소화설비 오작동 등에 의한 사고 사례

※ 주목할 만한 가스계 소화설비 사고사례

사고일자	장 소	사고내용	가스종류
‘01.05.28.	서울 종로구 00미술관	•원인 : 안전관리 소홀 •피해 : 사망1, 부상 40	CO2
‘03.10.28.	서울 강남구 기계식 주차타워	•원인 : 관리소홀 및 교육부재 •피해 : 사망1, 부상 1	“
‘08.09.13.	충남 00대학교 지하방재실	•원인 : 안전관리 소홀 •피해 : 사망1, 부상 1	“
‘14.03.27.	수원 00전자 00기술연구소	•원인 : 안전관리 소홀 •피해 : 사망1	“
‘15.02.14.	경북 경주시 000호텔 지하기계실	•원인 : 관리소홀 및 교육부재 •피해 : 사망1, 부상6	“
‘16.07.08.	서울 중랑구 상봉역 변전실	•원인 : 안전관리 소홀 •피해 : 변전실 변압기 소실	“

❍ 가스 종류에 따른 각각의 소화설비 특징 이해 ☞ 【붙임 3】참고

▶ 이산화탄소 소화설비

▶ 할로겐화합물 소화설비

▶ 청정소화약제 소화설비

▶ 물분무 등 그 외 소화설비

❍ 가스계 소화설비의 점검요령 ☞ 【붙임 4】참고

▶ 동작개요와 계통도를 기본으로 실제 장비 조작을 통한 작동원리 이해

▶ 점검 전 안전조치 확행 후 점검 순서에 따른 실제 점검 실시

▶ 소화약제 방출 전‧후의 상황에 따른 긴급조치 및 대처 방안 실습

4		행 정 사 항

□ 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 근무모, 기동복, 기동화 등 단정하고 통일된 복장으로 교육 참석

붙임  1. 가스계 소화설비에 대한 기본 이해(PDF 교안) 1부.

2. 가스계 소화설비에 대한 위험성 및 사고사례(한글문서 교안) 1부.

3. 가스 종류에 따른 각각의 소화설비 특징(PPT 교안) 1부.

4. CO2 소화설비 점검요령 및 긴급조치(한글문서 교안) 1부.  끝.