문서번호	수도자재관리센터-14752
결재일자	2016.7.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
이기상		정인주	07/14 성시영
협조

『 2016년 제1회 』

수도계량기 하자심사 이행 결과보고

2016. 7.

수도자재관리센터

계량기관리팀

『 2016년 제1회 』

수도계량기 하자심사관련 이행 결과보고

2016년 제1회 수도계량기 하자심사결과 업체하자로 판정된  수도계량기에 대한 하자이행 결과를 보고 드림.

□ 하자심사 결과

○ 업체하자 수도계량기 : 307개(소형 298개, 대형 9개)

□ 하자이행 내역

○ 철거·설치비 변상대금 : 징수완료

- 소형수도계량기

연번	업 체 명	수량(개)	철거·설치비(원)	비 고
합 계		298	4,613,810
1	㈜그린플로우	32	447,400
2	㈜대한계기정밀	46	1,193,930
3	삼성계기공업	8	190,050
4	㈜삼원미터텍	40	515,990
5	신우산업㈜	18	231,590
6	한국아이치㈜	130	1,695,100
7	신한정밀㈜	5	63,850
8	한서시스템	2	33,170
9	한서정밀계기㈜	5	63,850
10	㈜위지트	12	178,880

- 대형수도계량기

연번	업 체 명	수량(개)	철거·설치비(원)	비 고
합 계		9	4,558,860
1	㈜위지트	1	205,500
2	DS WATER	2	545,140
3	자인테크놀로지	5	3,589,660
4	신한메카트로닉스㈜	1	218,560

○ 수도계량기 변상대금 : 징수완료

- 소형수도계량기

연번	업 체 명	수량(개)	하자변상대금(원)	비 고
합 계		128	4,228,470
1	㈜대한계기정밀	46	2,796,880
2	㈜삼원미터텍	40	543,720
3	신우산업㈜	18	399,780
4	신한정밀㈜	5	65,950
5	한서시스템	2	53,490
6	한서정밀계기㈜	5	65,950
7	㈜위지트	12	302,700

- 대형수도계량기

연번	업 체 명	수량(개)	하자변상대금(원)	비 고
합 계		2	723,550
1	㈜위지트	1	305,640
2	신한메카트로닉스㈜	1	417,910

○ 수도계량기 대체납품 : 납품완료

- 소형수도계량기

업 체 명	납품일자	수량(개)	규격(mm)					비고
			15	20	25	32	40
합 계		170	157	3	3	3	4
㈜그린플로우	‘16.6.9	32	30	-	-	1	1
삼성계기공업	‘16.6.9	8	-	3	2	-	3
한국아이치㈜	‘16.5.11	130	127	-	1	2	-

- 대형수도계량기

업 체 명	납품일자	수량(개)	규격(mm)
			80	100	150	200	250
합 계		7	3	1		2	1
DS WATER	‘16.5.31	2	-	-	-	1	1
자인테크놀로지	‘16.7.4	5	3	1	-	1	0

붙임 : 1. 철거설치비 부과내역 각 1부

2. 하자변상대금 부과내역 각 1부

3. 하자대체품 납품 공문 각 1부

4. 하자대체품 검사내역 각 1부. 끝.