		동부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(구의동 22-******호)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932016056287
처리일자	2016년 07월 14일 11 시 10 분
공사장소	서울특별시 광진구 자양로54길 9-4 ******* ( 구의동 동일연립 ) ( 04957 광진구 구의동 22-** 동일연립 나동 **1호 )
소유자성명 (건물주)	정태봉	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/07/07		검사일	2016/07/14		검사자	최덕환
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉수관
시공업체	상 호	대원냉난방설비		주 소	02488 서울 동대문구 청량리동 ***12
	대표자	유*상		전 화	************
검사방법	육안검사
검사결과	공사 완료 현장 확인				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙 임 : 공사완료 현장 확인서 1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							최덕환				급수설비팀장					代최성태					급수운영과장					07/14 오기석
협조자
시행			급수운영과-17296										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13																/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-2870							/전송			02-3146-2789					/	cowboy8817@seoul.go.kr													/	대시민공개