주유취급소 변경허가 현장행정 확인결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	임국진	장정택	07/14 최승달

○ 민원접수-1357(2016.7.12.)호「위험물취급소 변경허가 신청서」및 민원접수-1353(2016.7.12.)호 「위험물저장소 변경허가 신청서」와 관련 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2016. 7. 13.

확인자 : 소방경 장정택, 소방위 임국진

복 명 내 용
확인일시	2016.7.13. 13:00 ~ 17:00
건 명	주유취급소[우이동주유소] 및 옥내저장소[르노삼성자동차 도봉사업소] 변경허가 현장행정 확인결과 보고
내용	1. 위와 관련 위험물 주유취급소 및 옥내저장소 변경허가 신청에 대한 서류검토 및 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다. 가. 주유취급소 ○ 설치자 : 김선광 ○ 대 상 : 우이동주유소 ○ 설치위치 : 서울 도봉구 삼양로 630(쌍문동) ○ 허가번호 : 제31-0015-140813호 ○ 위험물 변경허가 사항 - 고정식 단식 주유기 1기 추가 설치(경유) 나. 옥내저장소 ○ 설치자 : 르노삼성자동차 도봉사업소 ○ 대 상 : 르노삼성자동차 도봉사업소 ○ 설치위치 : 서울 도봉구 도봉로 180길 17 ○ 허가번호 : 제21-0308-000608호 ○ 위험물 변경허가 사항 - 옥내저장소 지붕교체(그라스울판넬로 변경) 다. 서류검토 및 현장확인자 의견 ○ 상기 위험물 주유취급소 및 옥내저장소 변경허가 신청에 따른 서류검토(구조설비명세표와 위치․구조․설비의 설계도면) 및 현지 확인한 결과, 위험물안전관리법 제6조 제1항 및 동법 시행규칙 제37조 규정에 적합하게 설치예정으로 변경허가 처리함이 옳다고 생각됩니다. 붙 임 현장확인 사진 1부. 끝.