함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	재건설공사 시설물 하자보수 요청(긴급)

1. 우리정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사 시설물에 대해 아래와 같이 하자보수 요청하오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다

가. 공사개요

- 공 사 명 : 구의재건설 및 고도정수처리시설공사

- 공사기간 : 2009. 11. 23 ~ 2015. 4. 20

- 공사 계약 및 감리업체 : ㈜대우건설, ㈜한국종합기술

나. 하자보수 요청내용

- 대상설비 : 용마송수 모터펌프 1호

- 설비상태 : 모터펌프 이상소음 발생으로 가동중지 상태

- 긴급요청 사유

▻ 시민에게 안정적인 아리수 공급을 위해 최적의 설비상태를 유지하여야 하며, 대체급수로 공급량 증가시 급수에 심각한 차질이 예상되오니 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장),(주)대우건설 토목시행팀,㈜한국종합기술
★주무관	강석윤		정수시설과장	전결 07/14 임두선
협조자
시행	정수시설과-2331	(		)	접수		(		)
우	04981	서울시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터	/
전화	02-3146-5474	/전송	02-3146-5409	/	syun55@seoul.go.kr	/	대시민공개