문서번호	정수시설과-2095
결재일자	2016.7.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
송여배		김긍채	07/14 박기석
협조
	주무관		김향석

전기시설물 특별점검 결과보고

(상반기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.07

정수시설과

전기시설물 특별점검 결과보고

(상반기)

2016년도 전기설비 안전관리 계획(정수시설과 -101 2016.1.12)과 관련 전기 안전사고 방지를 위한 정수장 전기설비 특별점검 결과를 아래와 같이 보고 드림.

❏ 점검일자 : 2016. 07. 06 ～ 07. 12.

❏ 점검대상 : 정수장 전기설비.

❏ 점 검 자 : 취,정수장 안전관리자 합동점검(송여배 외 2명).

❏ 점검내용

- 각 공정별 전기설비 특고압,고압 및 저압 절연저항 측정.

- 수배전반 등 주요기기 온도측정.

- 열화상 카메라 주요기기 온도 측정.

피뢰설비 접지저항 측정.

- 전기기기 외관 육안점검.

- 비상발전기 운전점검.

❏ 점검결과

- 특고압,고압 및 저압 전기설비 절연측정 양호.

- 열화상 카메라로 주요부위 온도측정 결과 양호.

- 각 건물 피뢰설비 낙뢰에 의한 전기시설물 보호 양호.

첨 부:1. 정수장 점검결과 1부.

2. 점검사진 1부.

3. 열화상카메라 사진(정수장) 1부.끝.