출 장 결 과 보 고 서

담당자		대응총괄팀장	재난관리과장		결재
이승만		장종동	07/15 김범기
협 조

	명에 의하여 2016. 7. 14. 오류시장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 7. 14.
보 고 자 : 경.장종동/교.이승만

보 고 내 용
일 시	2016. 7. 14.(목) 10:45 ~ 14:45
건 명	출장결과 보고서(7.14- 장종동,이승만)
내용	○ 출장지 - 오류시장 일대 ○ 내용 - 비상소화장치함 5호,29호,28호 점검 결과 쓰레기 적치물 1건 외 이상없음. 소방용수시설 546호.1175호.1964호,1941호 점검 결과 특이사항없음.
비 고	관용차 미사용