함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울물연구원
수신	수신자참조
(경유)
제목	2016년도 2/4분기 서울특별시 감시항목 수질검사 결과 보고(송부)

1. 2016년 2분기 취수원수, 정수, 병물아리수에 대한 서울특별시 감시항목 수질검사 결과를 붙임과 같이 보고(송부)합니다.

가. 검사항목: 원수 37항목, 정수 51항목, 병물아리수 45항목

나. 시료채수일 : 원수(2016.6.7.), 정수 및 병물아리수(2016.6.8.)

다. 대상시료(총 12점)

- 원수(5) : 광암(팔당), 강북, 암사, 뚝도(자양), 영등포(풍납) 취수장

- 정수(6) : 광암, 강북, 암사, 구의, 뚝도, 영등포 아리수정수센터

- 병물 아리수(1) : 영등포 아리수정수센터

붙임 1. 2016년 2분기 서울시 감시항목 수질검사 결과보고서	1부.

2. 서울시 감시항목 수질검사 대상	1부.

3. 2016년 2분기 서울시 감시항목 결과(엑셀)	1부.  끝.

	서울물연구원장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기획예산과장),서울특별시상수도사업본부장(대외협력과장),서울특별시상수도사업본부장(요금제도과장),서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장),서울특별시상수도사업본부장(계측관리과장),서울특별시상수도사업본부장(전산정보과장),서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(수질과장),서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(기술진단과장),서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(급수운영과장),서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장),서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장),서울특별시상수도사업본부장(고도정수반장),중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,강서수도사업소장,남부수도사업소장,강남수도사업소장,강동수도사업소장,광암아리수정수센터소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,영등포아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장,수도자재관리센터소장,서울특별시상수도사업본부장(총무과장),서울특별시상수도사업본부장(홍보과장),서울특별시상수도사업본부장(인재육성과장),서울특별시상수도사업본부장(행정운영과장),서울특별시상수도사업본부장(계획설계과장),서울특별시상수도사업본부장(공간정보과장),수질연구과장,먹는물분석과장,미생물검사과장,수처리연구과장,배급수연구과장,재료연구과장,물순환연구과장,연구기획과장,전략연구과장,총무과장
주무관	안치화		신물질분석과장	07/15 안재찬
협조자
시행	신물질분석과-1011	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10 (구의동)	/
전화	02)3146-1763	/전송	02)3146-1759	/	chihwa04@seoul.go.kr	/	대시민공개