음수대 관리점검 복명서

(봉림중학교)

결재	★주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	신민철	김형국	07/15 이두영

□ 학 교 명 : 봉림중학교 (주소 : 서울시 관악구 장군봉길 72, 봉천동 1531-38)

□ 점검일시 : 2016. 07. 15.

□ 복 명 자 : 행정6급 신 민 철

□ 면 담 자 : 행정실장 *************************

□ 음수대현황 : 총 33 대

□ 점검내용

점 검 사 항		점 검 결 과
관리 상태 점검	○ 음수대별 전담관리인 운영현황 ※ 음수대 전담관리인 지정여부	- 지정 - ***********(02-88******->2번) (hp *************)
	○ 음수대 유지관리 계약 체결 여부 ※자체 관리시에 관리계획 수립 여부	- 유지관리 계약 : 미체결 - 자체 관리 계획 : 수립
	○ 음수대 청소상태 ※ 청소상태 불량1회에 한하여 시정조치, 2회이상 지적시 감면제외	- 양호
	○ 수질검사 및 검사결과 부착여부 (분기1회점검)	- ‘16년도 2/4분기 실시 - 검사결과 : 적합 / 결과표 부착완료
시설 상태 점검	○ 시설물 파손여부(파우셋,앵글밸브 등) ※불량시 구체적으로 기재, 관리부서에 협조요청 조치여부 확인	- 없음
	○ 음수대 철거 여부 (사유기재)	- 1대 철거요청(3층 강당 앞) ․ 음수대 입·출수 노즐이 배전반 위에 있어 누전위험
	○ 음수대 급수관 및 퇴수관 이상유무	- 양호
	○ 음수대 작동여부 ※냉,온수기 정상작동 여부	- 양호
	○ 수압상태	- 양호
수도요금감면관련 (학교)	○ 정수기 설치 여부	- 미설치
	○ 음수대 관리 상태 ※ 관리 불량 내용 구체적 기재	- 양호
점검자 의견	○ 수도요금 감면여부 기재	감면대상