고압가스 수불부(07.14)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/15 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			22,273						10,743
7.01		310	21,963		0	0	208	208	10,535
7.02		495	21,468		0	0	199	199	10,336
7.03		377	21,091		0	0	211	211	10,125
7.04		330	20,761		0	0	219	219	9,906
7.05		787	19,974		0	0	239	239	9,667
7.06	4,500	983	23,491		109	0	322	431	9,236
7.07		1,196	22,295		0	0	317	317	8,919
7.08		907	21,388		0	0	259	259	8,660
7.09		638	20,750		0	0	264	264	8,396
7.10		592	20,158		0	0	213	213	8,183
7.11		765	19,393		0	0	208	208	7,975
7.12		944	18,449		0	0	254	254	7,721
7.13		911	17,538		0	0	228	228	7,493
7.14		901	16,637		0	0	200	200	7,293
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
합계	4,500	10,136			109	0	3,341	3,450

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,184			34,103
7.01		0	0	0	36,184	19,000	1,235	51,868
7.02		0	0	0	36,184		1,127	50,741
7.03		0	0	0	36,184		1,160	49,581
7.04		0	0	0	36,184		1,060	48,521
7.05		0	0	0	36,184		1,001	47,520
7.06		0	0	0	36,184		1,139	46,381
7.07		0	0	0	36,184		1,899	44,482
7.08		3	8	11	36,173		2,085	42,397
7.09		6	18	24	36,149		1,439	40,958
7.10		6	18	24	36,125		1,115	39,843
7.11		2	18	20	36,105		1,196	38,647
7.12		0	5	5	36,100		1,120	37,527
7.13		0	0	0	36,100		1,027	36,500
7.14		0	0	0	36,100		1,046	35,454
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
합계		17	67	84		19,000	17,649