함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울물연구원
수신	내부결재
(경유)
제목	2분기 수도사업소 및 정수센터 숙련도 평가 결과

1. 수질연구과-4575('16.6.17)와 관련하여 2분기 수도사업소 및 정수센터 숙련도 평가 결과를 보고합니다.

가. 대상 : 8개 수도사업소 및 6개 정수센터

나. 실시기간 : 6.24.(금)~7.15(금)

다. 평가항목 : 2항목

- 수도사업소 : 암모니아성 질소, 아연

- 정수센터 : 암모니아성 질소

라. 평가방법 및 기준 : 오차율 평가

- ±5%이하 ; 매우만족, ±15%이하 ; 만족, ±30%이하 ; 보통, ±30%초과 ; 부적합

마. 수도사업소 평가결과 : 2점 시료 오차율(절대값) 평균

항목	중부	동부	북부	서부	강서	남부	강남	강동
NH4+-N	만족	만족	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족
아연	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족

바. 정수센터 평가결과 : 2점 시료 오차율(절대값) 평균

항목	영등포	구의	뚝도	광암	강북	암사
NH4+-N	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족	매우만족

끝.

주무관	김남진		수질연구과장	代고상근		수질분석부장	07/15 김복순
협조자
시행	수질연구과-5332	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 천호대로 716-10	/
전화	02-3146-1736	/전송	02-3146-1743	/	namjin1220@seoul.go.kr	/	대시민공개