함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	상수도 공급 가능 여부 질의요청에 대한 답변 송부

1. 강남수도사업소 급수운영과-10701호(2016.5.31.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 귀 부서에서 질의하신 “상수도 공급 가능 여부 질의에 대한 검토 요청”에 대해 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◈ 질의요청에 대한 답변

- 질의내용 : 강남구 수서동 206-2번지에 대해 인근 D1000mm(암사저양정, 수서배수지 배수관로)에서 분기 가능여부에 대한 질의 답변 요청

- 답변결과 : D1000mm에서 분기 가능하며, 상세 분기승인에 대해서는 실제 급수공사시 급수부(배수과)로 분기위치 적합성 등 분기승인 검토요청 후 검토결과에 따라 급수공사 시행. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김지환		배수과장	전결 07/15 유승효
협조자
시행	배수과-6311	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개