수방상황 일일보고

(7.15일 22:00 ~ 7.16일 11:00)

결재	주무관	주무관	시설보수과장	남부도로사업소장
	조호영	정규용	이용재	07/18 이덕기

2016. 7. 16(토) 11:00기준
구 분	기 상 상 황
날 씨	⋅어제(7.15.) : 비 ⋅오늘(7.16.) : 흐리고 비
강수확률(%)	⋅오전 70 / 오후 70	예상강우량	2~8mm
기상특보 현 황
강우량(mm) (수방기간)	누계강우량	강우량	어제(7.15)	오늘(7.16)
663.5mm	26.5mm	1.5mm	25mm
단계발령 현 황	보강	발령사항	- 7.15.(22:00) : 보강근무 시행 7.16.(11:00) : 보강근무 해제
현재근무현황	계	상황실	지하차도	조종원	공무직	기타
4	1	3	-	-	-
장비동원 현 황
지하차도 배수현황 (6개소)	구 분	소계	대방	영등포 (무인)	여의교	사평	동작 (무인)	염곡	선암
가동횟수(회)	50	25	4	1	2	11	3	4
가동시간(분)	157	24	28	23	18	22	40	12
토출량(㎥)	805.5	112	90	103.5	90	105	240	60
민원처리 현 황	접 수	처 리
계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타	계	시설물	도로 소파	기전 시설	기타
주요지점수위 및 팔당댐방류량	수위	구분	침수 수위	통재 수위	현재 수위	팔당댐 현황 (㎥/sec)	방류량 (㎥/sec)	유입량 (㎥/sec)	저수위 (El.m)
한강대교	10.5	8.5	1.26	493.8	803.7	25.27
잠수교	6.5	6.2	3.44
특기사항 (재해,기타)