소방특별조사 세부조사표(*********)

1. 조사대상            [조사일 : 2016.7.18.  조사자 : 위 현중수, 교 최병조]

업 소 명	*********					전화번호	*********** *************
소 재 지	*************		***		***	******	비디오물감상실업
건물구조	*********** ***********	*** ****		************		**** *****

조사구분	주요 조사결과	조치 사항
①소방안전관리업무수행에 관한 사항 - 화기초기대응요령 숙지여부	○ 소방안전관리업무등 수행 적정함 - 화재초기대응요령 숙지함
②안전시설 등의 유지관리에 관한 사항(방염 포함) -조사한 사항에 대하여 한하여 기재(룸, 시설)	〇 소화기 및 휴대용비상조명등 유지 관리 당부함
③피난안내도 및 피난안내영상물 관리에 관한 사항	○ 피난안내도 적정 비치함
④소방안전교육에 관한 사항 - 이수, 미이수 등	○ 2년 1회 다중이용업소 소방안전 보수교육 안내함
⑤화재배상책임 보험 가입 여부	○ 화재배상책입보험 가입유지함

2. 기본 조사사항

3. 기타조사사항

구분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	자체점검함	특이사항 없음
가스 분야	해당없음
기타 분야

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	최병조		탁한수		07/18 최광수
협조