이동탱크 신규허가 ․ 완공 현장 확인 복명서[83노7911]

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	07/18 김용규

	이동탱크저장소 신규허가 및 완공 신청에 따른 현장 확인 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 7. 18.(월)
복명자 : 소방경 김경철, 소방교 설우철

복       명       내       용

출장일시

2016. 7. 18.(월) 13:00~17:00

건    명

이동탱크저장소 신규허가 · 완공 현장 확인 복명서[83노7911]

내용

1. 관련근거

가. 민원접수-3474(2016.7.15.)호 『위험물저장소 설치허가 신청서』

나. 민원접수-3475(2016.7.15.)호 『위험물저장소 완공검사 신청서』

2. 위와 관련 이동탱크저장소 신규허가·완공 신청에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대상 / 설치자 : 가나석유(83노7911) / 김영재

나. 상 치 장 소 : 서울시 영등포구 신길로60바길 7(번영주차장)

다. 허가(완공)번호 : 제 26-0666-160718 호(허가 및 완공번호)

라. 허가내용

차명 및 형식 (차대번호)	차량번호	품 명	허가량	비 고
삼오1.4톤봉고홈로리 및 SM-BL2-1750-15-1504 (KNCSJZ76AGK101243)	83노7911	제4류 경질유	1,750ℓ	이동탱크저장소

마. 소화설비 : 분말소화기 3.3㎏ × 2대

※ 위험물안전관리법시행규칙[별표17] Ⅰ.소화설비 3.나

바. 확인결과 및 조사자 의견 : 현장 확인한 바, 위험물안전관리법시행규칙 [별표10] 이동탱크저장소의 위치·구조 및 설비의 기준에 적합하게 설치되어 있고, Ⅰ.상치장소 규정에 적합하므로 신규허가·완공 함이 가하다고 사료됨.

붙 임 1. 상치장소 도면(83노7911) 1부

2. 상치장소 현장확인 사진 1부

3. 허가관련 첨부서류1부.  끝.

비  고