출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	주무관	시설관리과장
	정덕규	권영안	07/18 유인행

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검을 위해 출장하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016년 7월 18일(월)
보 고 자 : 지방운전주사보 정 덕 규

보 고 내 용
일 시	2016년 7월 18일(월) 09:30 ~ 16:30
건 명	출장결과 보고서 / 정덕규 2016년 7월 18일(월)
내용	◎ 출 장 지 ○ 은평구 관내 ◎ 출장목적 ○ 상수도 관로 및 시설물 점검, 재개발·재건축 공사현장 순찰 외. ◎ 출장결과 ○ 신사동 19번지 주택재건축 아파트 신축공사현장 일대 순찰. ○ 녹번 1-1, 1-2 지구 주택재개발 아파트 신축공사현장 순찰. ○ 수색동, 응암동 주택재개발 현장 순찰. ○ 은평구 관내 간선도로 구간점검 (통일로~북한산길~연서로~증산로~수색로~백련산길~서오릉로~불광로~진흥로) ○ 송수관로 점검 (불광천내 1800mm, 1350mm, 1000mm, 700mm) ○ 배수지 순찰 및 점검 : 기자촌, 독박골, 불광터널, 증산, 수색, 응암, 진관, 삼우 배수지. ○ 독박골 배수지 진입로 공사중. ○ 옥내배관 완료검사 : 불광동 미성아파트 5동 1***호. ※ 순찰구간 특이사항 없음.
비 고