	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 수리 요청

1. 맑고 깨끗한 서울의 수돗물, 아리수 공급에 애쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마포소방서 현장대응단에서 관리하는 소방용수시설의 고장이 발견되어 다음과 같이 통보 하오니, 조속한 조치 바랍니다.

구 분	형식	용수 번호	내 용	사용여부	조치요구 사 항	비고
소화전	지상식	1122	소화전 개방시 용수 지표로 용출	사용가	수리요함
소화전	지상식	1455	소화전 개방시 용수 지표로 용출	사용가	수리요함

붙임  소방용수시설 고장내역 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	김상현		재난관리과장	07/18 유충렬
협조자
시행	재난관리과-4757	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개(7)