작 업 일 보(구로구 7. 18)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	07/18 김정수

2016년 7월 18일 월요일 날씨 : 맒음	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이돈영

접 수 현 황	접수건수	2	처리건수	2	미처리건수		누적건수	400
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 신도림동 292-3 500 중간밸브 639 500 중간밸브 295-5 150 중간밸브 270-90 500X200 분기밸브 구로동 606-4 700 중간밸브 606-19 500 중간밸브 584-12 700 중간밸브 453 800X700 분기밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 O밸브고장 밸브고장:가리봉동 87-70 박충익 13mm앵글밸브 디스크교체수리완료 밸브누수:고척동 241-22 신현중 32mm앵글밸브 캡조임 수리완료 O기타 배급수관 공사현장 확인점검 구로동 769번지일대 300mm매설공사현장 확인점검
소 ․ 불 출 수
역지변철거
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	2
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	(400)	(589)