		종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원신청에 대한 답변

1. 응답소********2002768(2016.7.12.)『옥외소화전 파손에 대한 조치 요청』

2. 답변 내용

이주영님 안녕하십니까?

소방안전업무에 관심을 가져 주셔서 감사드립니다.

귀하께서 신청하신 민원요청에 대하여 답변드리도록 하겠습니다.

-『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령』 제15조에 의거 「문화재보호법」제23조에 따른 보물 또는 국보로 지정된 목조건축물에는 옥외소화전을 설치하여 유지·관리 하여야 합니다.

- 따라서 ‘흥인지문(보물 제1호)’에는 옥외소화전이 설치되어 있어야 하며, 현재 옥외소화전이 5년여 전에 새로운 장소에 설치되어 유지·관리 중에 있으므로 법적인 하자는 없는 상태이며,

- 귀하께서 조치 요청하신 파손된 옥외소화전함은 소방관이 화재현장에 출동하여 사용토록 만들어진 공설소화전 부근에 설치된 것으로써, 현재 사용하는 옥외소화전 설치 전에 사용되었던 옥외소화전으로 판단됩니다.

- 그러므로, 파손된 옥외소화전함을 기설치 되었던 장소에 재설치 하는 것은 적절치 않으며, 추후 문화재 담당부서인 종로구청 문화재관리팀과 협의하여 적절한 장소로 이설하도록 하겠습니다.

*******************************************************

**********************************************************************************

파손된 옥외소화전함으로 인하여 다치시게 하고, 앞서 민원사항을 시원하게 처리하여 드리지 못한 점 직원을 대신하여 깊이 사죄 드립니다. 앞으로도 소방행정 및 시민안전에 많은 관심 가져주시길 바라면서,

귀하의 가정에 평안과 행복이 가득하시길 기원합니다. 감사합니다.

***********************************************************

**********************************  끝.

담당자							김한림			검사지도팀장					박경부					예방과장					07/18 안서용
협조자
시행			예방과-12619									(						)		접수											(						)
우	03153					서울특별시 종로구 종로1길 28															/			http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		02-734-0109						/전송			02-739-0118					/	khl9926@seoul.go.kr												/	부분공개(6)