	영등포소방서
수신	영등포구청장(주택과장)
(경유)
제목	양평제12구역 도시환경정비사업 정비계획(변경)신청에 따른 협의 회신(양평제12구역사업)

1. 영등포구청 주택과(2016.6.30.) 『양평제12구역 도시환경정비사업 정비계획(변경)신청에 따른 협의』와 관련입니다.

2. 위와 관련 귀청에서 요구하신 『양평 제12구역 도시환경정비사업 정비계획(변경)신청에 따른 협의』 건은 소방시설등 소방관련 검토 서류가 없어 협의가 불가함를 알려드리며, 차후 정비구역 지정 완료후 사업시행인가 신청시 화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구) 제②항에 근거하여 동의에 필요한 서류를 첨부하여 협의하여 주시기 바라며,

3. 건축물(공동주택단지) 설계시 주택건설기준 등에 관한 규정 제10조(공동주택의 배치), 제16조의2(출입문),제25조(진입도로)를 참고하여 소방차 진입도로의 협소 및 과다한 조경시설로 인한 진입 및 소화활동에 장애가 없도록 설계하여 주시기 바라며,

4. 행정사항

○ 양평제12구역 도시환경 정비사업 정비지구내 사업시행 정비 지구  내 착공 신고 전 공설  소화전 임시폐전 및 이설과 관련 영등포소방서 재난관리과 소방용수 담당 (☎ 02 -2678-9838)과 사전에 협의하여 주시기 바랍니다.

붙  임 : 1.특수차량 이동공간 확보기준 1부

2.주택건설기준 등에 관한 규정 1부

3.소방차량 통로 규정 1부

4.소방차 전용주차구획선 설치기준 1부.  끝.

	영등포소방서장
★담당자	구본형		예방팀장	윤선식		예방과장	전결 07/18 김용규
협조자
시행	예방과-16490	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	대시민공개