투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	추가수리모형실험 중간보고회 개최 결과 및 조치사항 알림

1. 방재시설부-10769(2016.7.12)호 및 하천관리과-10888(2017.7.15.)호와   관련입니다.

2. 신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사와 관련 시민감사관 및 관련부서 합동 실시한 추가수리모형실험 중간보고회 개최 결과를 통보하오니 조치  사항에 대한 세부계획을 수립하여 조속한 시일내에 제출하여 주시기 바랍니다.

- 조치사항 -

가. 연속강우 대비 안정적 방재시설운영을 위한 잔류수 배제펌프용량                 증대 조치(잔류수 배제일수 7일⇒3~4일)

나. CSOs 처리방안은 현 설계안대로 추진

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					신월빗물저류배수시설 책임건설사업관리기술자,(주)현대건설 귀중
주무관							이병환			치수시설과장					김흥근					방재시설부장					07/18 임춘근
협조자
시행			방재시설부-11184									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(프리미어플레이스빌딩 14층) 도시기반시설본부 방재시설부															/
전화		02-3708-8773						/전송			02-3708-8756					/	bhl923@seoul.go.kr												/	대시민공개