함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설 점검, 조사 시 유의사항 교육결과 보고

1. 재난관리과-4664(2016.7.7.)호 “소방용수시설 점검, 조사 시 유의사항 알림 (재강조)” 와 관련입니다.

2. 우리 서 소방용수시설 점검 및 조사 시 유의사항 교육 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기   간 : 2016.7.7.(목) ~ 7.14(목)

나. 대   상 : 현장대응단 및 각 119안전센터

다. 인   원 : 167명(사고자 5명 제외)

라. 내   용

1) 소화전 밸브 개∙폐 시 서서히 작동하고 깨끗한 물이 나올 때까지 퇴수 조치

2) 소화전 출수 시 소화전(몸통) 밸브를 우선 개방 후 제수 밸브 개방(소화전 폐쇄 시 역순)

붙임  교육 결과 1부.  끝.

담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	07/18 나효숙
협조자
시행	재난관리과-4858	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개