	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 결과 회신 [**************-용도변경(1차설계변경)]

1. 강동구청 건축과-19801(2016.07.18.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청한 아래 건축물에 대한 『건축허가(용도변경-설계변경) 신청에 따른 일괄협의회 개최』에 대하여 검토결과 다음과 같이 회시합니다.

가. 건축물 현황

○ 위    치******************************

*************************************

○ 건물규모 : 양식 R/C조, 9/4층, 연면적 17,781.55㎡, 1개 동

○ 주 용 도 : 복합건축물(근생, 문화 및 집회시설)

○ 용도변경내용

구 분	변 경 전		변 경 후		비 고
	용 도	면적(㎡)	용 도	면적(㎡)
지상2층	관람집회시설 (예식장부속실)	173.62	근린생활시설 (일반음식점)	173.62

※ 기협의 사항 : 지상1층 일부분(553.45㎡) 근린생활시설(일반음식점) → 문화및집회시설(예식장)로 변경

나. 협의결과회시

○ 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제12조제2항 규정에 의거 용도변경에 따른 건축허가 동의 대상에 해당되지 아니하며,

○ 용도변경 부분에 대하여 일반음식점은 다중이용업소 대상에 해당됨으로 「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」 제9조제3항 및 같은법 시행규칙 제11조제1항의 규정에 따라 소방서에 안전시설등 설치신고를 하도록 안내하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러, 소방시설 공사를 자진하여 설치하려고 하는 경우에는 「소방시설공사업법」 13조제1항 및 같은 법 시행규칙 제12조에 따라 반드시 강동소방서 예방과 시설지도담당(☎ 02-485-8119)에 착공신고 후 소방시설공사를 진행하여야 함을 안내하여 주시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	홍성원		예방과장	전결 07/18 김주호
협조자
시행	예방과-13463	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)