문서번호	정수시설과-5426
결재일자	2016.7.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
곽대근		07/18 이흥수
협조

천만 시민과 함께하는 맛있는 아리수!

정문 슬라이딩게이트 고장 및 조치계획 보고

2016. 07.

광암아리수정수센터

(정수시설과)

정문 슬라이딩게이트 고장 및 조치계획 보고

우리 정수센터에서 정문 슬라이딩게이트 고장이 발생하여 아래와 같이 보고하고 조치하고자함

Ⅰ				시설현황

정문 슬라이딩게이트

품명	규격	단위	수량	설치년도	비고
슬라이딩게이트	0.5HP(전동 자동식)	대	1	2006년

Ⅱ				점검내용

점검 일시 : 2016. 7. 13(수) 18시

점 검 자  : 곽대근, 권경주

점검내용

○ 정문 슬라이딩게이트는 노후 및 잦은 사용으로 바닥 레일바퀴 축 파손

Ⅲ				조치계획

정문 슬라이딩케이트 레일바퀴 축 제작 및 설치

교체는 2016년 기계설비유지보수 공사(연간단가)를 활용하여 조치토록하고 향후 설계변경하여 정산

첨부 : 연간단가업체 작업지시(2차) 끝.