함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중랑소방서
수신	서울특별시 동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	고장 소화용수시설 보수의뢰

1.  평소 소방행정발전에 적극 협조해 주심에 깊은 감사를 드리며 귀 소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 소방서 관내 고장 소방용수가 발생되어 알리오니, 도시미관 환경개선 및 소방시설물이 적기 활용이 될 수 있도록 신속히 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 고장 소방용수시설 현황 (총 1개 소)

소화전 번호	위 치	고장내용	사용가부	비 고
3424호 (지상식)	중랑구 용마산로 386 (면목동 56-11)	소화전 몸통파손으로 출수중 몸통에서 누수발생	고장(사용가)	망 우

붙임 : 고장소방용수시설 위치 및 세부내역 1부.  끝.

	중랑소방서장
담당자	서성원		대응총괄팀장	김경환		1지휘대장	02/15 최재천
협조자	3지휘대장	한병호
시행	현장지휘대-1190	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 현장지휘대	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개