	양천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 기초소방시설 설치에 따른 검수 및 보급결과 보고

1. 관련근거

○ 본부 예방과-4160(2016.2.16.)호 「2016.저소득층 기초소방시설 보급 계획 알림」

○ 본부 예방과-13160(2016.5.25.)호 「2016년 저소득층 기초소방시설 추가 설치・보급 계획 알림」

○ 예방과-9283(2016.6.1.)호 「양천소방서 기초소방시설(소화기) 납품 요구」

○ 예방과-11083(2016.6.30.)호 「2016년 기초소방시설 보급에 따른 단독경보형감지기 납품요구」

○ 예방과-11484(2016.7.6.)호 「2016년 기초소방시설 검수 계획 및 소화기 배정 알림」

2. 위와 관련 2016년 기초소방시설(단독경보형감지기) 설치에 따른 검수 및 소화기 보급결과를 다음과 같이 보고 합니다.

○ 설치기간 : 2016. 6. 13. ~ 7. 5.

○ 검수기간 : 2016. 7. 6. ~ 7. 11.

○ 검수대상 : 275세대 430개

구 분	총 계	현장대응단	신정	목동	신월	신트리
단독경보형감지기 설치세대	275	38	75	38	62	62
설치확인수량	430	71	140	73	68	78
소화기 보급세대	275	38	75	38	62	62

○ 검사(수)방법

- 각 해당 센터별 설치세대를 방문 감지기 설치 확인 및 소화기 보급

(감지기 부착상태, 밧데리 연결상태, 정상 작동여부 확인 등)

- 주택안전점검 병행(감지기 및 소화기 사용요령 교육)

○ 검수결과 : 소화기 배부 완료 및 단독경보형감지기 설치 이상없음

붙  임   1. 기초소방시설 검수 및 보급 결과 1부.

2. 기초소방시설(단독경보형감지기) 검사(수) 사진 1부.

3. 2016년 감지기 설치대상(검수완료) 1부.  끝.

담당자	조상윤		예방팀장	代조동건		예방과장	07/19 주병식
협조자
시행	예방과-12182	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2654-0675	/전송		/	yuni0613@seoul.go.kr	/	부분공개(6)