사급자재 공급원 승인요청에 대한 검토 보고

등록번호	시설관리과-14810

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	양봉우	송종범	07/19 남정열

우리사업소에서 시행하는 「2016년 천호1동 외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)」에 사용 할 사급자재 공급원 승인요청건에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2016. 7. 18.

점검자 : 지방시설주사보  양 봉 우

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2016년 천호1동 외 17개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : D=13~300㎜, L=2,352m

○ 공사기간 : 2016. 05. 31 ~ 2017. 06. 30

○ 계약금액 : 665,759,490원

○ 수 급 자 : (주)다미씨앤씨  대표 서춘희

□ 자재 내역

품 명	제조회사명(공급원)	비고
주름마디 스테인리스강관 외 10종	이에프코리아(주) 외 9개사	상세내역 별첨

□ 검토내용

○ 주요사급자재인 주름마디 스테인리스강관 외 10개 품목에 대한 수도표준규격인증(KS 등) 및 위생안전기준인증제품(KC인증)에 대하여 공급원 승인서류 검토

※ 관련법규 : 「수도법 시행령 제24조2」

- 제1호 ~ 제5호 및 한국상하수도협회의 적합 인증자재

(KS, 우수한 단체표준, KWWA인증, NET･NEP, 환경표지 + 한국상하수도협회 인증) + KC인증

- 물과 접촉하는 자재 : 「수도법 시행령 제24조2」에 의한 수도용 자재와 제품 + 위생안전기준                            인증제품(KC) 동시 충족

□ 조치사항

○ 위 검토 내용대로 주요사급자재 공급원 신청서를 승인하고 수급자에 통보하여 사급자재

품질관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임 : 사급자재 공급원 승인 검토요청 공문 1부.  끝.