“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”
	강남소방서
수신	케이씨씨강남플라자 대표 염정란(06045 서울특별시 강남구 학동로21길 8 (논현동))
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사 필증 교부(케이씨씨강남플라자)

1. 민원접수-7820(2016.07.14.)호 『위험물취급소 완공검사신청서』와 관련입니다.

2. 위와 관련, 귀하께서 신청하신 위험물취급소 완공검사 신청에 대한 서류검토 및 현장 확인한 바, 「위험물안전관리법 시행규칙」제38조 규정에 적합하므로 다음과 같이 위험물제조소등 완공검사필증을 교부하오니 강남소방서를 방문 완공검사필증을 수령하시기바랍니다.

가. 설 치 자 : *******************

나. 설치위치 : 강남구 *********

다. 상    호 : *************

라. 허가번호 : ****************

마. 완공번호 : ****************

바. 신청내용

***********************

***********************************************

**********************

**********************

3. 안내사항

가. 위험물 관계인은 완공검사 후 위험물에 대한 안전관리업무를 하게 하기 위하여 위험물 안전관리법시행령 [별표5] 및 [별표6]의 규정에서 정하는 위험물취급자격자를 선임하고, 선임일로부터 14일이내에 소방서장에게 신고하시기바라며,

나. 위험물 저장·취급시 위험물안전관리자 입회하에 저장·취급하여 화재예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

다. 위험물 관계인은 위험물저장소 신규 설치허가에 따른 면허세를 강남구청 세무2과에 납부하시기 바랍니다.

붙임 : 완공검사필증 1부.  끝.

	강남소방서장
담당자	박종성		위험물안전팀장	신효인		예방과장	전결 07/19 박철우
협조자
시행	예방과-22938	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-567-0119	/전송	02-539-9008	/	dhdiehd@seoul.go.kr	/	부분공개(6)