소방장비고장발생보고서
문서번호	현장대응단-6511	결재	담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			이호준	최규전	07/19 강길구
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	가스측정기	관리부서	현장대응단 (구조대)
고 장 일 시	2016. 7 . 19	장 소	관악소방서
일 련 번 호
조 치 사 항	업체에 견적 확인 후 교체예정
원인 및 상태	가스측정기 센서교체주기 초과로인한 교체요망/ 현재사용불가
담당자 의견	교체업체로 장비를 보내 센서교체
그 밖의 사 항	장비명 : (인피트론 Finch-comⅡ, 허니웰 MinMax4 , 허니웰 Lumidor MinMax XP)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 7월 19일 장비담당자 1대 계급 소방사 성명 이호준 2대 계급 소방사 성명 이민규 3대 계급 소방사 성명 김범섭 소방기관의 장 귀하

	현장대응단장