차고문 고장발생 보고서
문서번호	현장대응단-5522	결재	담당자	지휘1팀장	현장대응단장
등록일자
			손광일	방성현	07/19 김광철
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	1번 차고문	관리부서		현장대응단 진압대
고 장 일 시	2016. 6. 18.	장 소		현장대응단 1번 차고문
조 치 사 항	소방행정과 장비담당자 및 수리업체 연락함
원인 및 상태	스프링 유격발생으로 과다소음발생, 피로도에 의한 파손 우려됨
담당자 의견	차고문 수리업체 출장 확인한 바 스프링 교체 요함
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 6월 18일 장비담당자 계급 : 소방교 성명 : 손광일 (인) 소방기관의 장 귀하

	현장대응단장