서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	대규모 굴착공사장 유출지하수 관리실태 점검 결과에 따른 조치결과 제출 요청

1. 물순환정책과-3792(2016.3.4.)호와 관련입니다.

2. 2016년 상반기 시행한 대규모 굴착공사장 유출지하수 관리실태 점검결과와 관련하여 자치구(지하수 담당 부서)에서는 점검 시 지적사항에 대한 조치결과를 2016. 7. 28.(목)까지 기한 지켜 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 지적 사례 : 유출지하수 배출 미신고 및 하수도 무단 방류, 계측기 미설치, 계측기 미봉인 등

나. 조치 필요 사항 : 지적 사항 별 관련 규정에 따라 조치

1) 공사장 유출지하수 배출 신고 및 과태료 부과(해당 시)

2) 계측기 설치, 봉인 및 수도사업소 통보

3) 지하수 유출감소대책 신고, 유출지하수 이용계획 신고 등

※ 붙임1 관련 규정 요약, 지하수법, 서울특별시 하수도 사용 조례 등 참조

붙임 : 1. 관련 규정 요약 1부.

2. 조치결과 제출양식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시중구청장(안전치수과장),용산구청장(맑은환경과장),성동구청장(치수과장),동대문구청장(맑은환경과장),성북구청장(치수과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),금천구청장(환경과장),영등포구청장(환경과장),동작구청장(안전치수과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(환경과장)
주무관	김석중		물재이용관리팀장	신승화		물순환정책과장	전결 07/19 안대희
협조자
시행	물순환정책과-13041	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3763	/전송	02-2133-1041	/	zzung@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)