문서번호	운영과-1528
결재일자	2014.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장
김재덕		02/17 현인식
협 조

정수시설물 특별정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

정수시설물에 대한 특별정비를 실시하고 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

2014. 2. 16(일)

보고자 : 공업 6급 김 재 덕

□ 정비일시 : 2014. 2. 16 (14:00 ~ 18:00)

□ 참여인원 : D팀 김재덕, 김연환, 이기현, 박동규, 김용배, 한정민

□ 정비내용

● 오존주입시설 점검 : 이상없음

- 공기압축기 점검

- 애프터쿨러(공냉식) 점검

- 공기건조기 점검

- 오존발생기 및 전원공급장치 점검

- 배오존 파괴기 점검

- 누출오존 감지기 점검

- 오존 용해 설비 점검

- 오존설비 제어장치 점검

● 1, 2정수장, 염소실, 여과지, 약품투입실, 막여과 등 순찰 실시

● 중앙제어실 업무 인수인계 실시(17:00 ~ 18:00)  끝.