문서번호	시설보수과-6075
결재일자	2016.7.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
조정갑		박병연	07/19 代이희천
협조

정기점검보고서

(오목지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 07

강서도로사업소

시설보수과

□ 시설물명 : 오목 지하차도

시설물 개 요	폭 : 20m, 연장 : 590m(BOX320m)	법정구분 : 2종	상태등급 : B등급	준공년도 : 1996. 8
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		토목운영 6 급		조 정 갑
점 검 자	〃		토목운영 6 급		조 정 갑
	〃		시 설 7 급		김 규 춘

○ 점검일시 : 2016. 7. 19.(화)

○ 점검구간 : 지하차도 전구간

□ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손상 등급	조 치 내 용
		특이사항없음

□ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손 상 규 모	손 상 등 급	조 치 계 획	전문가 자 문	사진
목동역 방향 입구	교명주 시설물 명판 탈락			일상유지보수 정비 정비 예정		1

목동역 방향 지하차도 입구 교명주 명판 탈락

끝.