출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		07/19 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 7. 19 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 7. 19
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서7/19 김홍일,김기태)
내용	▶ 독산동 378-242외 14개소 배급수관(독산2동 378-233~378-272) - 독산2동 378-253 150/150mm 분기밸브 조절(개) - 독산2동 381-40 150/150mm 분기밸브 조절(개) - 독산2동 378-272 150mm 중간밸브 조절(개) - 독산2동 378-392 300/150mm 분기밸브 조절(개) - 독산2동 378-268 소화전 퇴수작업(40분) ▶ 독산동 378-242외 14개소 배급수관(독산4동 1026~1026-13) 수질검사 - 독산4동 1026 200/150mm 분기밸브 조절(개) - 독산4동 1026-13 200/150mm 분기밸브 조절(개)
비 고