		중부수도사업소
CU********9*******B09***************E0800-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수도계량기 검정시험신청 민원 처리

수도계량기 검정시험신청 민원을 접수한 아래 수용가에 대하여 비교유량시험이 불가하여 계량기를 교체하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

고객접수번호	0912016039280	관리번호	000251211
소유자 성명	김용오	수용가 전화번호
수용가 주소	03089 종로구 창신동 615-135
업종	가정용(10)	계량기구경	15mm
민원신청사유	누수진단서비스 및 사설 누수탐지업체 불렀으나 별침은 돌아가나 누수되는 곳이 없다 함.	신청인	김용오
신청인 주소	종로구 창신동 615-135
신청인 연락처	02-763-3005	소유자와의 관계	대표자
현장조사일	2016년 07월 19일	조사자	김보현
입회자	김용오	수용가와의 관계	건물주
시험장애사유	장시간 시험시 11가구의 생활에 지장을 초래하게 되어 정식 검정을 의뢰하기로 함

끝.

주무관							김보현				현장민원과장					07/19 김용운
협조자
시행			현장민원과-19399										(						)		접수												(						)
우	04605					서울특별시 중구 장충단로 88																/
전화		02-3146-2361							/전송			02-3146-2389					/														/	부분공개(6)