2016년 아리수 품질확인제 일일실적 보고

(2016. 7. 18.)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	홍창인	이우재	07/19 代최은봉

□ 수질검사 총괄

2016년 목표		아리수 품질확인제 수질검사
		계		검사실적		부재가구		거부가구
대상	진도율	금일	누계	금일	누계	금일	누계	금일	누계
30,083	64.7%	337	42,243	151	19,476	186	22,479	0	288

□ 수질검사 기간제근로자 : 김영희 외 13명

□ 수질검사 세부내역

구분		검사실적		부재가구		거부가구
		금일	누계	금일	누계	금일	누계
합 계		151	19,476	186	22,479	0	288
직 결 음수대	학교	0	5,738	0	93	0	0
	유치원	0	19	0	4	0	0
	공원.샘터	0	350	0	24	0	0
	공공청사등	0	263	0	18	0	0
	시범기타	0	12	0	6	0	0
노후주택	아파트	0	1,620	0	2,435	0	3
	단독주택	66	3,762	106	7,684	0	45
	연립다세대	59	4,054	46	8,751	0	193
아파트	아리수	0	1,090	0	1,924	0	12
	서민임대	0	0	0	0	0	0
취약보호 계층이용 시설	유치원어린이집	0	688	0	14	0	0
	요양시설	0	8	0	0	0	0
	노인정	0	162	0	0	0	0
옥내배관 교체가구	단독주택	6	72	16	97	0	1
	연립다세대	6	60	0	64	0	0
	아파트	14	1,212	18	1,335	0	34
	일반기타	0	26	0	0	0	0
기타	기타	0	340	0	30	0	0

□ 추진사항 및 업무전달

- 옥내급수관 교체 세대 및 천호동 주택단지 수질검사.  끝.