이산화탄소수불대장(2014.2.16)

주무관	운영과장
이길화	02/17 현인식

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘14년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						13,092	11,279	1,813	32톤
2/1		1,319	1,319	0		11,773	9,960	1,813
2/2		1,251	1,251	0		10,522	8,709	1,813
2/3		1,272	1,272	0		9,250	7,437	1,813
2/4		811	811	0		8,439	6,626	1,813
2/5		453	453	0		7,986	6,173	1,813
2/6		501	501	0		7,485	5,672	1,813
2/7	16,000(1차)	360	360	0		23,125	5,312	17,813	*압력상승으로 기체가스투입 *구매:32톤 *누계:16톤
2/8		765	765	0		22,360	4,547	17,813
2/9		662	662	0		21,698	3,885	17,813
2/10		900	900	0	0	20,798	2,985	17,813
2/11		477	477	0		20,321	2,508	17,813
2/12		183	183	0		20,138	2,325	17,813
2/13		105	105	0		20,033	2,220	17,813
2/14		227	227	0		19,806	1,993	17,813
2/15		229	0	229		19,577	1,993	17,584
2/16		89	0	89		19,488	1,993	17,495
2/17
2/18
2/19
2/20
2/21
2/22
2/23
2/24
2/25
2/26
2/27
2/28
계	16,000	9,604	9,286	318